| Név: |  |
| --- | --- |
| Cím: |  |
| Telefon: |  |
| Telefax: |  |
| E-mail: |  |

Rendszer általános paraméterei

Épület funkciója:

Családi ház		 Hétvégi ház	 Üdülő	 Társasház

Napenergia hasznosítás célja:

Használati melegvíz	 Fűtésrásegítés	 Úszómedence

Egyéb:

Napenergiával tervezett megtakarítás, lefedettség:	%

Telepítési körülmények

Tető:

Dőlésszög:		 0-30˚	 30-50˚	 50˚-

Fekvés: 		 D		 DK		 DNY	 Egyéb: …….

Tetőszerkezet: 	 Nyereg 	 Sátor	 Lapos	 Egyéb: …….

Cserép fajtája:

Maximális lehetséges kollektor felület: 		m2

Tetőtér beépített: 	 Igen 	 Nem

Tetőtér hőszigetelt: 	 Igen 	 Nem

Szobák (fűtésrásegítés esetén):

Szintek száma / alapterülete:			/

Belmagasság:

Szolár tároló szükséges: 		 Igen	  Nem

Kollektor-szolár köri hőcserélő közötti csővezeték hossza:

Kazán/gépészeti helyiség területe/belmagassága:		m2		m

Épület hőszigeteltsége:		 Jó 		 Közepes 	 Rossz

Nyílászárók hőszigeteltsége:		 Jó 		 Közepes 	 Rossz

Az épület építési módja:

Hagyományos		 Nagyblokkos	 Öntöttfalas   Házgyári panel

Könnyűszerkezetes	 Alagútzsalus	 Vasbeton vázas

Energiaigény

Használati melegvíz ellátás:

Lakók száma:				Fürdőszobák száma:

Vízfogyasztás:

Alacsony(10-20 l/nap)	 Átlagos (20-40 l/nap)	 Magas (40-80 l/nap)

HMV előállítás:

Villanybojler		 Gázbojler			 Cirkó

Kombikazán		 Hőtároló			 Egyéb ……….

Típus:				Teljesítmény:			Térfogat:

Fűtés:

Központi		 Egyedi		 Vegyestüzelés

Fűtött tér:		m2		Fűtési időtartam: 			/

Padlófűtés		 Falfűtés		 Radiátoros		 Egyéb………..

Kazán típus:

Teljesítmény:					kW

Úszómedence:

Típus:		 Beltéri	 Kültéri	 Fedett	 Fólia

Méret: (HxSzxM)		x		x		m

Medence igényelt víz hőmérséklete:

Konvencionális fűtés alkalmazása: 		Igen		 Nem

Típus:

Teljesítmény:

Napkollektoros fűtés  közvetlenül a szolár körből,  közvetve tárolóból.

Pályázat

A beruházáshoz pályázati forrás lehetőségét igényli:		 Igen	 Nem

Dátum:								………………………………

Aláírás